## FISIOTERAPIA
2020-08-25
152
CATÁLOGO DE FISIOTERAPIA UNCISAL
ITEM | CÓD CATMAT | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNIDADE DE COMPRA
1 | 454091 | ACAPELLA - TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES -indicados para higiene brônquica -Indicado para pacientes com capacidade pulmonar >= a 15l/min. | UNIDADE
2 | 454091 | Acapella - Terapia Vibratória Expiratória Para Mobilização De Secreções -indicados para higiene brônquica -pacientes com capacidade pulmonar > 15 l/min | UNIDADE
3 | 377918 | Aerocâmara espaçadora infantil compatível com todos os dispensadores de medicamento aerosol, com máscara. com vávula dupla no tubo e máscara. | UNIDADE
4 | 348097 | APARELHO DE CORRENTES(9X1) - MULTICORRENTES Especificações Técnicas • Alimentação: 100 - 240V ~ 50/60 Hz • Potência de entrada: 85 VA • Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Fast Action / Capacidade de ruptura 50A • Canais de saída: 04 canais de saída para as correntes TENS, FES, Aussie, Russa, Interferencial Tetrapolar e Bipolar; 02 canais para Polarizada, Microcoorrentes e High Volt, independente em amplitude • Classe Elétrica: Classe II • Proteção Elétrica: Tipo BF • Faixa de temperatura durante o transporte e armazenamento: 5 - 50°C / 41 - 122 °F • Faixa de temperatura operacional do ambiente: 5 - 45 °C / 41- 113 °F • Dimensões: 37 x 31,5 x 12,5 (L x P x A) • Peso: 2,5 Kg • Garantia: 18 meses | UNIDADE
5 | 462363 | APARELHO DE ESPIROMETRIA PORTÁTIL MODELO EASY ONE tecnologia suíça de medição de fluxo por ultrassom; realiza 400 exames com duas pilhas pequenas; a memória interna guarda 700 exames da unidade básica; bocal reutilizável; possui programa easyware armazenamento ilimitado de exames e visualização screen connector | UNIDADE
6 | 376894 | APARELHO DE LASER APARELHO LASER PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO CONSTITUÍDO DE, 02 (DUAS) CANETAS, SENDO 01 (UMA) DE HÉLIO-NEÔNIO (670NM). E 01 (UMA) DE ASGA (904NM), COM 02 (DOIS) ÓCULOS. | UNIDADE
7 | 313428 | Aparelho de Laserterapia + caneta laser infravermelho 904mn Especificações Técnicas laserterapia • Tela: Display em LCD azul; • Laserterapia: • Intensidade: 1 a 20J/cm2; • Frequência: 2,5 a 20.000Hz (2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150Hz, 300Hz, 700Hz, 1kHz e 2kHz); • Possibilidade de operação com três canetas Laser: • Caneta Laser 660nm - AlGaInP - (P - 30mW) ou • Caneta Laser 830nm - GaAlAs - (P - 30mW) ou • Caneta Laser 904nm - GaAs - (P - 70Wpico); • Modo: Contínuo e Pulsado: • Canetas 660nm e 830nm: contínuo e pulsado; • Caneta 904nm: pulsado; • Timer: 01 a 60 minutos; • Potência de Entrada: 50/60 Hz (100-240V) - 50 VA. Especificações Técnicas caneta laser infravermelho 904mn • Acessório de fototerapia utilizado no aparelho de laserterapia; • Caneta 904 nm; • Infravermelho (invisível); • Energia máxima: 01 a 20 J/cm2; • Potência: 70 mW; • Modo: Pulsado; • Duração do pulso: 60 ns; • Pulso: 9,5 Hz; • Tipo de Diodo: GaAs. | UNIDADE
8 | 454265 | aparelho de ventilação não invasiva -bipap -syncronic | UNIDADE
9 | 415956 | Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes: mín. 4 canais, controles intensidade independentes, adicionais: timer, teclado toque, temporizador, eletrodos, alimentação: 110,220v, características adicionais: tens, fes, russa, interferencial, acessórios: cabo força, cabos conexão paciente, cabo c, caneta, operação: rampa on, off, rise e decay, acessórios 1: 5 tubos gel, 2 fusíveis sobressalentes | UNIDADE
10 | 415961 | aparelhotens,fes, aplicação: onda retangular bifásica simétrica, características adicionais: temporizador ajustável, lcd, memória, 4 cabos, componentes: 4 canais independentes, isolados, voltagem: 110,220 v | UNIDADE
11 | 26425 | KIT DE AVALIAÇÃO DE MÃO NORTH COAST: Avaliação de Mão North Coast inclui o Dinamômetro North Coast, o Medidor de Pinça Hidráulico North Coast e o Goniômetro de dedos de metal acondicionados em uma maleta | UNIDADE
12 | 445689 | Arco para vibrador ósseo B71 | UNIDADE
13 | 459189 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO: Capacidade do recipiente: 1,3 litros; Bivolt: 110/220 (VCA); Frequência: 60Hz; Consumo:70W; Sistema: Diafragma; Vácuo: de 0 a 23” Hg (regulável); Válvula automática de nível. | UNIDADE
14 | 363444 | Balancim para Fisioterapia Modelo: Balanço para Treino de Equilíbrio Material: Aço com pintura epóxi Dimensões externa total: 0,70x0,40x0,55m(C x L x A) Dimensões da base interna: 0,40x0,20cm(C x L) Peso: 4,8kg (aproximadamente) Garantia: 01 ano | UNIDADE
15 | 359108 | Bandagem Adesiva Elástica Neuromuscular é conhecida também como Bandagem Funcional. Em 100% algodão, possui uma camada de adesivo antialérgico. Impermeável; Respirável; Isento de látex; Propriedade elástica: 30-40%; Rolo: 5m x 5cm; Dimensões e pesos mínimos do Produto: 7.0 cm x 7.0 cm x 5.0 cm (C x L x A) Peso: 0.1 kg Embalagem: Dimensões: 8.0 cm x 6.0 cm x 10.0 cm (C x L x A) Peso: 0.16 kg. | ROLO
16 | 399598 | BARRA DE LING. COM SUPORTE DE REGULAGEM. DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR, DIMENSÕES MÍNIMAS: 13,5 CM. DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES: 19 CM. ESPESSURA DAS BARRAS: 3,2 CM. PESO SUPORTADO: 150 KG. COMPOSIÇÃO EM MADEIRA. PADRÃO EUCALIPTO. CERTIFICADA PELA FSC. ATENDER NORMAS TÉCNICAS, QUANDO APLICÁVEL. CONTER, EXTERNAMENTE, INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PRODUTO E SEU USO, COMO POR EXEMPLO, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL) E ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE
17 | 449708 | BOLA CRAVOS CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO EM PLÁSTICO DE PVC COM DIÂMETRO DE 7 CM .APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UNIDADE
18 | 426780 | BOLA SUIÇA - DESCRIÇÃO: capacidade estática; APLICAÇÃO: realização de diversos exercícios, auxilia a manutenção de forma física, reabilitação neurológica, estímulo do desenvolvimento motor normal; MATERIAL: policloreto de polivinila; DIMENSÃO: 55cm de circunferência; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: uso recomendado para usuário de até 200kg; NORMAS TÉCNICAS: Registro do Ministério da Saúde / Anvisa. PRAZO DE VALIDADE: Indeterminado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade; UNIDADE DE COMPRA: Unidade | UNIDADE
19 | 411183 | BOLA SUIÇA - DESCRIÇÃO: capacidade estática; APLICAÇÃO: realização de diversos exercícios, auxilia a manutenção de forma física, reabilitação neurológica, estímulo do desenvolvimento motor normal; MATERIAL: policloreto de polivinila; DIMENSÃO: 65cm de circunferência; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: uso recomendado para usuário de até 200kg; NORMAS TÉCNICAS: Registro do Ministério da Saúde / Anvisa. PRAZO DE VALIDADE: Indeterminado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade; UNIDADE DE COMPRA: Unidade | UNIDADE
20 | 411184 | BOLA SUIÇA - DESCRIÇÃO: capacidade estática; APLICAÇÃO: realização de diversos exercícios, auxilia a manutenção de forma física, reabilitação neurológica, estímulo do desenvolvimento motor normal; MATERIAL: policloreto de polivinila; DIMENSÃO: 75cm de circunferência; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: uso recomendado para usuário de até 150kg; NORMAS TÉCNICAS: Registro do Ministério da Saúde / Anvisa. PRAZO DE VALIDADE: Indeterminado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade; UNIDADE DE COMPRA: Unidade | UNIDADE
21 | 445689 | Cabo Vibrador Ósseo – Modelo B 71 para audiômetro. | UNIDADE
22 | não localizado | Cabo VS do fone TDH-39 para audiômetros com dois plugs monos na cor azul e vermelha | UNIDADE
23 | 383822 | Cama Elástica Categoria - Profissional Composição/Material - Confeccionado Em Tubo Quadrado De Aço 1010/1020, Pintura Em Epóxi, Pés Removíveis Que Se Encaixam E Travam Através De Pinos De Fixação Na Parte Inferior Do Arco. Tela Sanet Qr 3/2 De Alta Resistência, Costurada Com Linha De Nylon. Saia De Proteção Confeccionada Em Napa Cicap Preta, Com Sistema De Fixação Por Elásticos Embutidos Nas Bordas Superior E Inferior, Medindo 25X25mm Com 32 Molas De Tração Fio 3.2X106mm, Confeccionada Em Aço Carbono, Com Acabamento Zincado. Fixadas A Tela Por 16 Suportes De Aço Trefilado De 6.00Mm. Capacidade (Kg) - Até 150Kg Cor - Preto Conteúdo Da Embalagem - 1 Cama | UNIDADE
24 | 329054 | Caneleira ou tornozeleira de peso 0,5kg; par de tornozeleira emborrachadas, confeccionada com látex vitrovinil; Fecho ajustável em velcro; Garantia - 6 meses. | PAR
25 | 229741 | Caneleira ou tornozeleira de peso 1kg; par de tornozeleira emborrachadas, 2 kg confeccionada com látex vitrovinil; Fecho ajustável em velcro; Garantia - 6 meses. | PAR
26 | 277508 | Caneleira ou tornozeleira de peso 2 kg; par detornozeleira emborrachadas, 2 kg confeccionada com látex vitrovinil; Fecho ajustável em velcro; Garantia - 6 meses. | PAR
27 | não localizado | Cápsula Vibrador Ósseo - Modelo B-71 para audiometro | UNIDADE
28 | 411046 | COLCHONETE PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS – DESCRIÇÃO: cores diversas, os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA; APLICAÇÃO: exercícios físicos; MATERIAL: fabricado em etil vinil acetato (EVA); DIMENSÃO: comprimento 150cm x 61cm largura e entre 1cm e 2,5cm de espessura; UNIDADE DE COMPRA: unidade; UNIDADE DE FORNECIMENTO: unidade | UNIDADE
29 | 411046 | COLCHONETE, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIM LISO, COM DIMENSÕES DE: DENSIDADE 33, COMPRIMENTO 1,70M, LARGURA 65CM, ESPESSURA 5CM. (SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO EM ATÉ 10% DE TODAS AS MEDIDAS DISCRIMINADAS). APLICAÇÃO GINÁSTICA, YOGA E DANÇA DO VENTRE, COR AZUL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UNIDADE
30 | 373475 | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 5LPM: ESPECIFICAÇÕES: Vazão de Oxigênio: 0-5 L/Min; Dimensões: 241-305mm x 300-381mm x 535-484mm; Concentração de Oxigênio (Pureza): 93% ±3%; Voltagem: bivolt Modo de Funcionamento: Contínuo; Pressão Máxima de Saída: 5,5-8,5psi; Ruído: = 45dB; Peso líquido: 14-15Kg; Potência Elétrica: 280W-350; Sensor do Alarme de Conc. de Oxigênio: < 82%; OBSERVAÇÕES: Silencioso, com Registro da ANVISA e Garantia de no mínimo 12 meses, Manual em português | UNIDADE
31 | 455830 | Conector T (22mm x 22mm x 15mm) autoclavável fabricado em Polissulfone, policarbonato em conformidade com a Norma NBR 10335, indicado para uso na conexão de mangueiras, tubos e ou traqueias usados em circuitos respiratórios ou de aplicação de gás com objetivo de evitar a perda do gás durante o procedimento médico hospitalar. | UNIDADE
32 | 447976 | CONES DE AGILIDADE tamanho: 23 ou 24cm Peso – 0,3 Kg Composição – Polietileno Descrição Do Produto: Kit C/ 10 Unidades - Cores Variadas Cones Para Marcação. | UNIDADE
33 | 455837 | CONEXAO (ADAPTADOR) AUTOCLAVAVEL 22MM X 15F UNIVERSAL Confeccionado em policarbonato - Produto de Alta Qualidade. | UNIDADE
34 | 455831 | CONEXAO (ADAPTADOR) EM T 22MM X 15MM Confeccionado em policarbonato, autoclavável - Produto de Alta Qualidade. | UNIDADE
35 | 397735 | Corda Naval 07 Metros Especificações Material: Polietileno Cores: PRETO Diametro: variando de 34 a 40 mm Medida: 7m Peso apróximado: 800 Gramas por metro Garantia: 90 dias defeito de Fabricação | UNIDADE
36 | 397735 | Corda Naval 10 Metros Especificações Material: Polietileno Cores: PRETO Diametro: variando de 34 a 40 mm Medida: 10m Peso apróximado: 800 Gramas por metro Garantia: 90 dias defeito de Fabricação | UNIDADE
37 | 463078 | CORDA TRANÇADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM ESPESSURA DE OITO MILIMETRO COM TAMANHO MINIMO DE 2 METROS | UNIDADE
38 | 381311 | Corrente Aussie Russa Eletrolipólise: Material: Metal e Polipropileno Alimentação: Bivolt: 127/240 V (50/60 Hz) Dimensões: 17,5 x 31,5 x 12,5 cm (LxPxA) Peso: 2,5kg Garantia: 18 Meses Específicos: Tecnologia de operação microcontrolada Corrente RUSSA com portadora de 2500 Hz e modulada por trens de pulso a 50 Hz Corrente Média frequência Timer ajustável de 1 a 60 minutos 10 canais de saída Projetado seguindo normas técnicas de segurança Alimentação tensões de rede na faixa de 100 - 240 volts 50/60 Hz Corrente Aussie (corrente AUSTRALIANA) (freqüência de portadora de 1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 4ms ou 2ms) Eletrolipólise (2.500Hz modulado por 75Hz) | UNIDADE
39 | não localizado | cuffômetro | UNIDADE
40 | 389213 | CUNHA DE POSICIONAMENTO - Dimensões podendo tolerar variação de +/- 3cm (31 x 58 x 50 cm) - Com Triângulo de espuma densidade 28 e Revestimento de courvin anti-calor. APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UNIDADE
41 | 389213 | CUNHA DE POSICIONAMENTO - Dimensões podendo tolerar variação de +/- 3cm (20 x 55 x 49 cm) - Com Triângulo de espuma densidade 28 e Revestimento de courvin anti-calor. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. | UNIDADE
42 | 445700 | Ear Tips - Olivas de espuma para fone de inserção Amarela, modelo 3A. Adulto Médio Utilizada em fones de inserção modelo 3 A ou 5 A. | UNIDADE
43 | não localizado | Ear Tips - Olivas de espuma para fone de inserção, PQ 3B. Infantil. Utilizada em fones de inserção modelo 3 A ou 5 A Equipamentos: Audiômetros, Imitanciômetro, BERA. De várias marcas e modelos | UNIDADE
44 | nao localizado | Eartips de espuma ear tone 3C. Tamanho grande | UNIDADE
45 | nao localizado | Eartips fone de INS infantil 3,5mm | UNIDADE
46 | Não localizado | Eartips fone de INS infantil 4mm | UNIDADE
47 | 461331 | Eletrodo Condutivo De Silicone compatível com as correntes TENS, FES, Interferencial, Russa, Aussie e demais correntes despolarizadas. Garantia: 6 meses - Medida: 1 metro | UNIDADE
48 | 461305 | Eletrodo uso médico, tipo: auto adesivo, comprimento: 9 cm, tamanho: grande, aplicação: tens | PAR
49 | 461306 | Eletrodo uso médico, tipo: auto adesivo, tamanho: médio, aplicação: tens, diâmetro: 5 cm | PAR
50 | 461307 | Eletrodo uso médico, tipo: auto adesivo, tamanho: pequeno, aplicação: tens, diâmetro: 3 cm | PAR
51 | não localizado | ELETRODOS PARA BERA INTERACOUSTICS, EP-15 / EP-25, Em 3 tipos: Kit de cabos/eletrôdos perma-nente; Kit de cabos para uso com eletrôdos descartáveis; Kit de cabos para uso com eletrôdos Tip Trode | UNIDADE
52 | não localizado | ESCADA PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE - 4 METROS • Linha: Agilidade; • Material: Nylon e polipropileno; • Dimensões: 4m (comprimento) x 47cm (largura); • Contém 8 degraus; • Peso: 1,2kg; Itens Inclusos • 01 Escada de Agilidade; • 01 Bolsa para transporte; | UNIDADE
53 | 462363 | ESPIRÔMETRO PORTÁTIL DIGITAL • Possui tela de toque (touch screen) de alta resolução; • Conectividade Usb (com PC e Impressora) e Bluetooth (opcional); • Banco de dados interno para até 1000 testes gráficos; • Curvas Fluxo/Volume e Volume/Tempo em tempo real; • Medidas de FVC, VC, MVV e Pós-BD; • Opções de Diagnóstico e Aviso de Erro na manobra; • Telas de Incentivo para crianças; • Exportação de dados para outros sistemas de gerenciamento; • Programas de auto-checagem, manutenção e calibração; • Conexão BTPS automática; • Conformidade com padrões ERS/ATS 2005; • Registro ANVISA e Certificações CE / EN / ISO 9001; • Software e manuais em português. • Transdutor tipo turbina (bidirecional); • Conexão USB com PC; • Conexão Usb com Impressora Externa; • Conexão RS232 com PC; • Pinça nasal; • 2 Pilhas AA 1.5V; • Maleta de transporte; • 51 bocais descartáveis; • Guia de Consulta Rápida; • Senha PIN Codificada; • Programa de Espirometria W20 (licença completa); • Módulo Bluetooth; • Adaptador Bluetooth; • Módulo Flexível de Oximetria de Pulso; • Programa de Oximetria de Pulso W20; • Programa de Broncoconstrição W20. | UNIDADE
54 | 384478 | EXERCITADOR DE MÃO: Comprimento : 0.235 m. Espessura: 0.015 m. Largura : 0.355 m. Peso : 0.4 kg. | UNIDADE
55 | 384478 | EXERCITADOR DE FLEXAO E EXTENSAO DE PUNHO - Usado também para exercícios de prono/supinação. Resistência ajustável | UNIDADE
56 | 384478 | EXERCITADOR DE FLEXORES DE POLEGAR Promove a excursão dos flexores do polegar. Resistência ajustável com o uso de elásticos | UNIDADE
57 | 357552 | AQUARELA EXERCITADOR DE DEDOS: Exercitador de dedos e mãos | UNIDADE
58 | 430973 | Exercitador de Mãos e Dedos Intensidade: extra leve Com 04 molas Ambidestro | UNIDADE
59 | 430973 | Exercitador de Mãos e Dedos Intensidade: forte Com 04 molas Ambidestro | UNIDADE
60 | 430973 | Exercitador de Mãos e Dedos Intensidade: leve Com 04 molas Ambidestro | UNIDADE
61 | 430973 | Exercitador de Mãos e Dedos Intensidade: médio Com 04 molas Ambidestro | UNIDADE
62 | 430973 | EXERCITADOR HAND HELPER LUXO | UNIDADE
63 | 413856 | EXERCITADOR TUBO ELASTICO elástico extra forte- material elastico, com sistema de resistência progressiva. Medida mínima de 1m. Intensidade: extra forte. | METRO
64 | 413856 | EXERCITADOR TUBO ELASTICO elástico forte- material elastico, com sistema de resistência progressiva. Medida mínima de 1m. Intensidade: forte. | METRO
65 | 413856 | EXERCITADOR TUBO ELASTICO elástico médio - material elastico, com sistema de resistência progressiva. Medida mínima de 1m. Intensidade: medio. | METRO
66 | 413856 | EXERCITADOR TUBO ELASTICO elástico suave - material elastico, com sistema de resistência progressiva. Medida mínima de 1m. Intensidade:suave. | METRO
67 | 379657 | FAIXA ELÁSTICA - DESCRIÇÃO: Resistência EXTRA FORTE. APLICAÇÃO: em atividades de exercícios de fisioterapia e hidroginástica; MATERIAL: Látex Natural; DIMENSÃO MÍNIMA: Comprimento 2m x 14cm de largura. NORMAS TÉCNICAS: Registro do Ministério da Saúde / Anvisa | UNIDADE
68 | 326112 | FAIXA ELÁSTICA - DESCRIÇÃO: Resistência FORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO: em atividades de exercícios de fisioterapia e hidroginástica; MATERIAL: Látex Natural; DIMENSÃO MÍNIMA: Comprimento 2m x 14cm de largura. NORMAS TÉCNICAS: Registro do Ministério da Saúde / Anvisa. | UNIDADE
69 | 379656 | FAIXA ELÁSTICA - DESCRIÇÃO: Resistência FORTE. APLICAÇÃO: em atividades de exercícios de fisioterapia e hidroginástica; MATERIAL: Látex Natural; DIMENSÃO MÍNIMA: Comprimento 2m x 14cm de largura. NORMAS TÉCNICAS: Registro do Ministério da Saúde / Anvisa. | UNIDADE
70 | 379659 | FAIXA ELÁSTICA - DESCRIÇÃO: Resistência MÉDIA. APLICAÇÃO: em atividades de exercícios de fisioterapia e hidroginástica; MATERIAL: Látex Natural; DIMENSÃO MÍNIMA: Comprimento 2m x 14cm de largura. NORMAS TÉCNICAS: Registro do Ministério da Saúde / Anvisa. | UNIDADE
71 | 379655 | FAIXA ELÁSTICA - DESCRIÇÃO: Resistência SUAVE. APLICAÇÃO: em atividades de exercícios de fisioterapia e hidroginástica; MATERIAL: Látex Natural; DIMENSÃO MÍNIMA: Comprimento 2m x 14cm de largura. NORMAS TÉCNICAS: Registro do Ministério da Saúde / Anvisa. | UNIDADE
72 | 286950 | FIXADOR ADESIVO PARA TUBO OROTRAQUEAL: TNT tipo Rayon, viscose e adesivo acrilato médico. Tamanho adulto | EMBALAGEM
73 | 411245 | FIXADOR ADESIVO PARA TUBO OROTRAQUEAL: TNT tipo Rayon, viscose e adesivo acrilato médico. Tamanho neonatal | EMBALAGEM
74 | 455941 | FIXADOR PARA MÁSCARA FACIAL - tipo touca, poliamida G - neonatal, conforme normas vigentes | EMBALAGEM
75 | 455940 | FIXADOR PARA MÁSCARA FACIAL - tipo touca, poliamida M - neonatal, conforme normas vigentes | EMBALAGEM
76 | 455939 | FIXADOR PARA MÁSCARA FACIAL - tipo touca, poliamida P - neonatal, conforme normas vigentes | UNIDADE
77 | 395068 | FOLHA DE FORRAÇÃO AUTO-ADESIVA (mínimo 15CMX1M) à prova d’água Forração auto-adesiva, composta de material de células fechadas, lavável e à prova d’água. Espessura de 4,8 mm e cor marfim. | UNIDADE
78 | 445700 | Fone completo TDH39 – Via Aérea: Fone de cabeças para Audiômetro. Serve para qualquer tipo de audiômetro. Par de fones TDH-39. Cabo para fones. Arco para fones. Cojine para fones. Disponível em dois modelos: mod. 51(convexo) e mod. MX- 41(côncavo | UNIDADE
79 | 445700 | Fone de inserção 3α compativel para o equipamento EP 15 e EP 25 - Eclipse | UNIDADE
80 | 395068 | FORRAÇÃO para orteses Forração de alta qualidade, 100% algodão. Pode ser utilizada para acabamento de bordas de órteses e para reduzir o atrito da pele contra órteses. Limpar com uma esponja úmida e deixar secar naturalmente. Disponível em rolo e tira. | UNIDADE
81 | 379701 | Halter Emborrachado 0,5Kg; Características: Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação. | UNIDADE
82 | 370703 | Halter Emborrachado 1Kg; Características: Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação | UNIDADE
83 | 370702 | Halter Emborrachado 2Kg; Características: Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; Garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação. | UNIDADE
84 | 415929 | Inalador Compressor adulto Material: Plástico/ Metal Voltagem: Bivolt (através de chave seletora) Velocidade de Nebulização: 0,15 a 0,25 ml/min Pressão: 15,5 PSI Peso: 1,33kg Dimensões: 16,2 x 10,5 x 14,5cm (C x L x A) Garantia: 02 anos | UNIDADE
85 | 435787 | Inalador Compressor Infantil- Bivolt Material: Plástico/ Metal Voltagem: Bivolt Peso: 1,31kg Dimensões: 19,5 x 12,5 x 14,5cm (C x L x A) Garantia: 02 anos | UNIDADE
86 | 435789 | INALADOR ULTRASSÔNICO: Produto Ultrassônico silencioso; frequência: 50-60Hz; consumo de energia: 80W, capacidade máxima da câmara: 10mL, taxa de nebulização entre 0,5 a 1,25 mL/min, nível de ruído 46dB, bivolt automático | UNIDADE
87 | 436952 | INCENTIVADOR E EXERCITADOR RESPIRATÓRIO • Atóxico; • Uso individual; • Não descartável; • Princípios de operação: • Pressão expiratória positiva: mantém as vias aéreas abertas; • Oscilação aérea: faz o muco vibrar; • Aceleração de fluxo de ar intermitente: empurra o muco para cima para expectoração; • Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; • Material do bocal: PVC; • Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial; • Abrangência: • Pressão não superior a 18 cm H²O; • Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; • Comprimento:12,5cm; • Esfera: 1,9cm; • Peso: 120g; | UNIDADE
88 | 361096 | INCENTIVADOR INSPIRATÓRIO COACH 2500ML • Possui capacidade de 2500 ml Com escala visual a cada 500 ml Embalagem plástica Com entrada para aporte de Oxigênio Válvula unidirecional | UNIDADE
89 | 361258 | Incentivador Respiratório Adulto 5000 Equipamento em acrílico Capacidade respiratória de 5000ml Uso individual | UNIDADE
90 | 362357 | Infravermelho De Pedestal Sem Dimmer Com Lâmpada Para Fisioterapia, Termoterapia 220V Dimensões: 56cm x56cm Altura: 1,05m / 1,45m (Min./Max.) Garantia: 12 meses Lâmpada Voltagem: 220V Potência: 150W Frequência: 60Hz Garantia: 03 meses | UNIDADE
91 | 447975 | KIT com 10 Chapeus Chines ou Half Cones. INFORMAÇÕES TÉCNICAS. Categoria: Profissional. Dimensões: 19 x 19 x 5 cm (C x L x A). Material : Polímero siliconado mais flexível e duravel. Lavável | UNIDADE
92 | 357581 | KIT EXERCITADOR TUBING 4 INTENSIDADES E PEGADOR: Inclui 4 tubing de diferentes intensidades: • Amarelo: leve • Verde: médio • Vermelho: forte • Azul: Extra forte • Os tubos de látex são revestidos com tecido, proporcionando segurança e limite para esticar; • Acompanha 2 alças de mão com argola para encaixe dos exercitadores. • Comprimento do tubing em repouso (sem esticar) 1,30m | UNIDADE
93 | 466191 | Kit de Bolas de peso com 1, 2 e 3 Kg para exercícios Feito de material totalmente emborrachado Fabricado com produtos não-tóxicos Acabamento superficial antiderrapante | UNIDADE
94 | 347772 | MEDIDOR DE FLUXO EXPIRATÓRIO PEAK FLOW METER • Corpo: Plástico; • Bocal: Plástico (autoclavável até 134°C); • Barra Interna: Aço Inoxidável; • Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças; • Calibração: Manual; • Válvula unidirecional: silicone; • Dimensões: 19,5x4,4cm (comprimentoxdiâmetro); Itens Inclusos • 01 Medidor de fluxo Expiratório; • 01 Bocal plástico reutilizável; • 01 Conjunto de tiras de zoneamento; • 01 Manual de Instrução de uso; | UNIDADE
95 | 465941 | Kit Mini Bands com 3 unidades: Dimensões: 55x7x5cm (CxLxA) Resistência: 2,5kg / 5kg / 8kg Garantia: 03 meses | UNIDADE
96 |  | Lâmpada infravermelho Voltagem: 220V Potência: 150W Frequência: 60Hz Garantia: 03 meses | UNIDADE
97 |  | manovacuômetro | UNIDADE
98 | não localizado | Máscara Facial Em Silicone -Máscara facial Almofada Silicone, Apoio de testa em Silicone Leve. Tamanho adulto P | UNIDADE
99 | 464671 | MÁSCARA PARA VNI FACIAL (ORONASAL): máscara facial (oronasal), material da almofada: silicone. Com apoio de testa em silicone, fixador com quatro pontos ajustáveis com velcro, acompanhadas de presilhas. Almofadas que acompanham nos tamanhos: Petite (P), Pequeno (S), Médio (M) e Grande (L). Com possibilidade de ser submetido à desinfecção química e térmica | UNIDADE
100 | 464671 | MÁSCARA PARA VNI NASAL: Máscara nasal, material da almofada: silicone. Com apoio de testa em silicone, fixador com quatro pontos ajustáveis com velcro, acompanhadas de presilhas. Almofadas que acompanham nos tamanhos: Petite (P), Pequeno (S), Médio (M) e Grande (L). Com possibilidade de ser submetido à desinfecção química e térmica. | UNIDADE
101 | 464671 | Máscara para VNI Total Face Com Exalação: Máscara Facial Total, Almofada em Silicone Com válvula exalatória. Tamanho Adulto M | UNIDADE
102 | 464671 | MÁSCARA PARA VNI TOTAL FACE: Máscara total face, material da almofada: silicone, nos tamanhos pequeno, grande e extra grande. Fixador com quatro pontos ajustáveis, acompanhadas de presilhas. | UNIDADE
103 | 464671 | Máscaras para Ventilação Não-Invasiva (VNI) /BIPAP –Descrição: máscara facial total reutilizável, específica para VNI com contorno de silicone em camada dupla e espaçador em gel, conexão em “cotovelo” removível, com válvula anti-asfixia, tamanho grande (G).Objetivo: interface para a correta aplicabilidade da VNI. | UNIDADE
104 | 464671 | Máscaras para Ventilação Não-Invasiva (VNI) /BIPAP –Descrição: máscara facial total reutilizável, específica para VNI com contorno de silicone em camada dupla e espaçador em gel, conexão em “cotovelo” removível, com válvula anti-asfixia, tamanho grande (M).Objetivo: interface para a correta aplicabilidade da VNI. | UNIDADE
105 | 464671 | Máscaras para Ventilação Não-Invasiva (VNI) /BIPAP –Descrição: máscara facial total reutilizável, específica para VNI com contorno de silicone em camada dupla e espaçador em gel, conexão em “cotovelo” removível, com válvula anti-asfixia, tamanho grande (P).Objetivo: interface para a correta aplicabilidade da VNI. | UNIDADE
106 | 419836 | MASSA DE SILICONE - Possui níveis de resistência indicados por cores diferentes que ajuda na identificação e que vai de extra-suave a forte especial, seu material é de resistente padrão para exercícios de mão, esse é um produto que te possibilita a diversas formas de exercícios com ótimos resultados. Material - silicone. Resistência: forte (Mínimo 500 GRAMAS) | UNIDADE
107 | 419836 | MASSA DE SILICONE - Possui níveis de resistência indicados por cores diferentes que ajuda na identificação e que vai de extra-suave a forte especial, seu material é de resistente padrão para exercícios de mão, esse é um produto que te possibilita a diversas formas de exercícios com ótimos resultados. Material - silicone. Resistência: médio (Mínimo 500 GRAMAS) | UNIDADE
108 | 419836 | MASSA DE SILICONE - Possui níveis de resistência indicados por cores diferentes que ajuda na identificação e que vai de extra-suave a forte especial, seu material é de resistente padrão para exercícios de mão, esse é um produto que te possibilita a diversas formas de exercícios com ótimos resultados. Material - silicone. Resistência: suave (Mínimo 500 GRAMAS) | UNIDADE
109 | 467353 | Mesa Auxiliar para equipamentos de fisioterapia- 02 Prateleiras e 01 Bandeja Especificações Técnicas • 02 Prateleiras em MDF; • 01 Bandeja plástica; • Material: Aço com pintura branca; • Capacidade máxima suportada: 07 Kg por prateleira/bandeja; • Com rodízios; • Com alças laterais; • Enviado desmontada, com manual do produto. | UNIDADE
110 |  | Microfone para audiometro - Microfone de Lapela para Audiometria; Plug de entrada P10, compativel somente com AVS - 500 e AVS - 800 | UNIDADE
111 | 444941 | MINI BIKE COMPACT • Composição: Aço e plástico ABS; • Peso Máximo: 100Kg; • Peso do Produto: 2,32kg; • Dimensões Aproximadas: 34,5 x 49cm (Largura x Altura); • Níveis de Resistência: Sim - acionamento por botão; • Dobrável: Sim; • Garantia do Fabricante: 3 meses; • • Origem: Nacional; | UNIDADE
112 | 361096 | O incentivador respiratório infantil 2500ml Equipamento em acrílico Capacidade respiratória de 2500ml Uso individual | UNIDADE
113 | 433090 | Óleo para Massagem com Cânfora e Mentol. Embalagem com no mínimo 1 litro | LITRO
114 |  | Otoscopio • Lâmpada de Xenon Halógena com tecnologia XHL otimizada, emite 100% mais luz quando comparada com lâmpadas convencionais. Muito Brilho e luz branca concentrada para uma iluminação perfeita; • Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Flexibilidade e fácil manutenção, cabo compatível com outros instrumentos da linha mini3000; • Janela de visão com aumento de 3 vezes; • Janela giratória para visualização com 3 aumentos; • Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; • Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; • Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; • Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e fácil reposição das pilhas. • Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA (para melhor performance do equipamento, recomenda-se o uso de pilhas alcalinas), pilhas não inclusas. | UNIDADE
115 |  | OXÍMETRO DE PULSO Probe SPO2 integrado - Medição precisa do SPO2 ( 35% a 99% ) - Batimento cardíaco ( 30 Bpm a 250 Bpm) - Curva e barra indicadoras da pulsação - Indicador de carga - Fácil operação - Display multi direcional, 6 modos e 4 direções - Utiliza 2 pilhas AAA - Pode funcionar mais de 30h continuas - Leve e prático - Tela OLED de 1,3´ - Desligamento automático caso não haja sinal CE FDA ANVISA On/off automáticos de simples operação Não necessita de sensor Muito pequeno: conveniente para carregar o tempo todo Funciona em diversos tamanhos de dedos 18 horas de uso continuo (1600 spot checks) | UNIDADE
116 |  | Oxímetro De Pulso Pediátrico da ponta do dedo SPO2 Monitor de Oxigênio No Sangue com Bateria Recarregável Características do produto: • Adequado para crianças 1-12 anos de idade • Teste automático • 8 segundos sem teste, o dispositivo irá desligar automaticamente • Configurações de nível de clínica médica • Encaixa-se perfeitamente os dedos das crianças • Atualizado suave almofadas de proteção • Formas de desenhos animados . Conteúdo da embalagem: • 1 unidade Oxímetro de Pulso Da Ponta Do Dedo • 1 unidade -Tipo C Cabo de Carregamento • 1 unidade Manual D | UNIDADE
117 | 347647 | Peak Flow - Medidor De Pico De Fluxo Respiratório - Uso Adulto E Infantil DADOS TÉCNICOS Corpo: Plástico Bocal: Plástico (autoclavável até 134°C) Barra Interna: Aço Inoxidável Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças Calibração: Manual Válvula Uni-direcional: silicone (minimiza riscos de infecções cruzadas Dimensões: 19,5x4,4cm (comprimentoxdiâmetro) | UNIDADE
118 | 437409 | PEÇA DE FITA ELÁSTICA, com no mínimo 10 mm de largura e 10m de comprimento, de cor verde ou branca. | UNIDADE
119 | 440916 | PLACA DE TERMOPLÁSTICO PARA ÓRTESES TIPO AQUAPLAST PLACA TERMOPLÁSTICA em baixa temperatura (70°C à 75°C) para confecção de órteses, com resistência moderada ao alongamento, é a placa com 100% de memória (capacidade de retorno da placa quando reaquecida), resistente a impressão digital, ideal para órteses seriadas, mão, punho, dedos, polegar, base para órteses dinâmicas, cotovelo e membros inferiores, medidas mínimas de 46cmX61cm. Espessura de 2,4mm ou 3,2mm; quando aquecida fica transparente facilitando a visualizaçao de pontos de pressao, cicatrizes e proeminência ósseas. | UNIDADE
120 | 455521 | PLACA DE TERMOPLÁSTICO TIPO EZEFORM (1,6 MM) Descrição: Placa termoplástica em baixa temperatura (70°C à 75°C) para confecção de órteses, possui resistência máxima, Memória moderada, Excelente rigidez; fácil de manusear, resistente a impressão digital, adere de forma permanente, bordas de fácil acabamento, recomendada para órteses de posição funcional, anti-espasticidade, cotovelo, entre outras, Disponíveis em placas lisas e perfuradas nas cores branca, bege e azul. | UNIDADE
121 | 440916 | PLACA DE TERMOPLÁSTICO TIPO EZEFORM (3,2 MM) Descrição: Placa termoplástica em baixa temperatura (70°C à 75°C) para confecção de órteses, possui resistência máxima, Memória moderada, Excelente rigidez; fácil de manusear, resistente a impressão digital, adere de forma permanente, bordas de fácil acabamento, recomendada para órteses de posição funcional, anti-espasticidade, cotovelo, entre outras, Disponíveis em placas lisas e perfuradas nas cores branca, bege e azul. | UNIDADE
122 | 440916 | PLACA DE TERMOPLÁSTICO TIPO ÔMEGA PLUS (3,2 MM) Descrição: Material que combina rigidez com grande resistência ao estiramento e conformabilidade controlada, além de grande memória. Aplicações: para órteses de membros superiores e inferiores, órteses anti-espasticidade, órteses de posicionamento de membros inferiores, órteses de abdução de ombro, suportes lombares e em órteses. | UNIDADE
123 | 416302 | Rolo Bobath para cinesioterapia - Dimensões podendo tolerar variação de +/- 3cm (90 x 45 cm) - composta em látex especial com mínimo 3,0 mm de espessura, suportando de 200 a 300 kg, o Sistema anti-burst acompanhada de bomba. APRESETAÇÃO: UNIDADE | UNIDADE
124 | 406517 | ROLO DE ARGOLA DE VELCRO de 2’ (25m) Tira de fixação, 100% poliamida. Adesivado | UNIDADE
125 | 406517 | ROLO DE GANCHO DE VELCRO de 2’ (25m) Tira de fixação, adesiva, 100% poliamida. Adesivado | UNIDADE
126 | 408890 | Rolo de posicionamento - Dimensões podendo tolerar variação de +/- 3cm ( 60 cm de comprimento x 30 cm de diametro) o Rolo de espuma densidade 28 e Revestimento de courvin anti-calor. APRESENTAÇÃO: UNIDADE | UNIDADE
127 | 408890 | Rolo de posicionamento - Dimensões podendo tolerar variação de +/- 3cm ( 60 cm de comprimento x 20 cm de diametro) o Rolo de espuma densidade 28 e Revestimento de courvin anti-calor. APRESENTAÇÃO : UNIDADE | UNIDADE
128 | não localizado | SHAKER - TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES • Cor: azul; • Atóxico; • Uso individual; • Não descartável; • Princípios de operação: • Pressão expiratória positiva: mantém as vias aéreas abertas; • Oscilação aérea: faz o muco vibrar; • Aceleração de fluxo de ar intermitente: empurra o muco para cima para expectoração; • Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; • Material do bocal: PVC; • Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial; • Abrangência: • Pressão não superior a 18 cm H²O; • Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; • Esfera:1,9cm; • Aparelho montado: 14cm; • Peso: 66g;
129 |  | Sonda compatível com aparelho Illo (TE+DP) da Otodynamics ( Modell: ILO292 – USB interface) | UNIDADE
130 |  | Sonda compatível com aparelho Otoport OAE SYSTEM (TE) da Otodynamics serial nºOPL/09041499 | UNIDADE
131 |  | Sonda compatível com Imitanciômetro AT- 235 série: 851885 (Interacoustics) AT- 235 série:763120, AT- 235série: 130817, AT- 235série: 873240 | UNIDADE
132 |  | Sonda compatível com Imitanciometro TITAN Interacousitcs série: 804413 | UNIDADE
133 | 446837 | Suporte Com Pedestal Para 6 Bolas Suiças Modelo: Suporte para Bolas Material: Aço Dimensões: 1,93m x 1,40m (AxL) Diâmetros dos aros: 39cm e 49 cm (Aro menor e Aro maior) | UNIDADE
134 | 446837 | Suporte Individual Para Bola Suíça - Com Aro Metálico - Com Fixação Em Parede Diâmetro: 35cm Garantia - 3 meses Material – Metal ITENS INCLUSOS: 01 Suporte Individual para Bola Suíça 01 Kit para instalação (bucha e parafuso) | UNIDADE
135 | 462437 | TAPETE EMBORRACHADO LAVÁVEL, PRODUZIDO COM PROCESSO DE SANITIZAÇÃO; ANTIDERRAPANTE; MEDIDAS: 180 CM X 60 CM (C X L); ALTURA/ESPESSURA: 1,2CM. (SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO EM ATÉ 10% DE TODAS AS MEDIDAS DISCRIMINADAS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UNIDADE
136 | 460588 | TATAME AZUL PRODUZIDO EM EVA; ESPESSURA: 10 MM; LARGURA: 100 CM; COMPRIMENTO: 100 CM. (SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO EM ATÉ 10% DE TODAS AS MEDIDAS DISCRIMINADAS). ACOMPANHA BORDAS; IMPERMEÁVEL; ANTIALÉRGICO; SILICONIZADO; FACILMENTE LIMPO COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UNIDADE
137 | 419158 | Terapia Vibratória Expiratória Para Mobilização De Secreções: scilação de alta frequência do fluxo aéreo e pressão respiratória positiva | UNIDADE
138 | não localizado | Threshold Imt - Treinador Muscular Inspiratório: Material Plástico ABS e Polipropileno Peso 750 g | UNIDADE
139 | não localizado | Threshold PEP - Treinador Muscular Expiratório: Material Plástico ABS e Polipropileno Peso 750 g | UNIDADE
140 | não localizado | TRAQUEIA TUBO padrão tipo circuito, 1,80m de comprimento, 22 mm de diâmetro e extremidades macias e emborrachadas, sendo compatível com diversas marcas de máscaras e aparelhos CPAP e BiPAP. Comprimento padrão tipo circuito para ventilador de não invasiva; confeccionada em látex, com terminais de engate emborrachado em medida padrão para acoplamento em ventilador de não invasiva e interface nasal, facial ou totalface. Com possibilidade de ser submetido à desinfecção química e térmica. | UNIDADE
141 |  | Ventilador mecânico não invasivo com quatro modos de ventilação binível com função AVAPS (S, S/T, T e PC), e um modo de pressão fixa CPAP , para adultos que pesem mais de 30kg e pediátricos com mais de 18kg. Com intervalo de pressão IPAP 4 a 30 cm H2O, EPAP 4 a 25 cm H2O, CPAP 4 a 20 cm H2O. | UNIDADE
142 | 379701 | HALTER EMBORRACHADO 0,5K - Halter é desenvolvido em ferro fundido com o revestimento de PVC emborrachado, garantindo durabilidade e resistência aos impactos e a oxidação, além de torna-se mais confortável ao toque pois diminui o atrito, protegendo a pele, oferecendo maior aderência. Com o formato sextavado (que possui 06 lados, hexagonal) facilita o armazenamento, pois não sai girando, além de oferecer de proporcionar um design diferenciado. Para uma visualização eficiente o halter possui o indicador de peso gravado no ferro, garantindo que a peça não perca a numeração do seu peso. É indicado para o fortalecimento da musculatura dos membros superiores e peitoral. Utilizado em academias, estúdios, clínicas, e até mesmo uso residencial | UNIDADE
143 | 370703 | HALTER EMBORRACHADO 1KG - Halter é desenvolvido em ferro fundido com o revestimento de PVC emborrachado, garantindo durabilidade e resistência aos impactos e a oxidação, além de torna-se mais confortável ao toque pois diminui o atrito, protegendo a pele, oferecendo maior aderência. Com o formato sextavado (que possui 06 lados, hexagonal) facilita o armazenamento, pois não sai girando, além de oferecer de proporcionar um design diferenciado. Para uma visualização eficiente o halter possui o indicador de peso gravado no ferro, garantindo que a peça não perca a numeração do seu peso. É indicado para o fortalecimento da musculatura dos membros superiores e peitoral. Utilizado em academias, estúdios, clínicas, e até mesmo uso residencial. | UNIDADE
144 | 370702 | HALTER EMBORRACHADO 2KG - Halter é desenvolvido em ferro fundido com o revestimento de PVC emborrachado, garantindo durabilidade e resistência aos impactos e a oxidação, além de torna-se mais confortável ao toque pois diminui o atrito, protegendo a pele, oferecendo maior aderência. Com o formato sextavado (que possui 06 lados, hexagonal) facilita o armazenamento, pois não sai girando, além de oferecer de proporcionar um design diferenciado. Para uma visualização eficiente o halter possui o indicador de peso gravado no ferro, garantindo que a peça não perca a numeração do seu peso. É indicado para o fortalecimento da musculatura dos membros superiores e peitoral. Utilizado em academias, estúdios, clínicas, e até mesmo uso residencial. | UNIDADE
145 | 394141 | HALTER EMBORRACHADO 3KG - Halter é desenvolvido em ferro fundido com o revestimento de PVC emborrachado, garantindo durabilidade e resistência aos impactos e a oxidação, além de torna-se mais confortável ao toque pois diminui o atrito, protegendo a pele, oferecendo maior aderência. Com o formato sextavado (que possui 06 lados, hexagonal) facilita o armazenamento, pois não sai girando, além de oferecer de proporcionar um design diferenciado. Para uma visualização eficiente o halter possui o indicador de peso gravado no ferro, garantindo que a peça não perca a numeração do seu peso. É indicado para o fortalecimento da musculatura dos membros superiores e peitoral. Utilizado em academias, estúdios, clínicas, e até mesmo uso residencial. | UNIDADE
146 |  | Lâmpada Infravermelha 150w - Fisioterapia Saúde As lâmpadas de infravermelho para aplicações nas áreas de saúde foram projetadas para tratar dores musculares profundas e lesões esportivas. Essas lâmpadas incandescentes refletoras são uma excelente solução para o tratamento com calor para aliviar a dor muscular. Também podem ser utilizadas para tratar dores reumáticas. Potência: 150W uma excelente solução para o tratamento com calor para aliviar a dor muscular. Também podem ser utilizadas para tratar dores reumáticas. Voltagem: 220V Modelo Lâmpada: Rosca E27 | UNIDADE
147 | 499924 | Disco De Equilibrio Com Bomba De Ar Disco de Equilibrio com Bomba de Ar 33cm de diâmetroSuporteaté150kg O disco de equilíbrio promove estabilidade, fortalece o tônus muscular, melhora o equilíbrio e a postura corporal. ELe também ajuda a moldar e tonificar sua parte inferior do corpo | UNIDADE
148 |  | APARELHO DE LASER TERAPIA- LASERPULSE - Laserpulse é um equipamento microcontrolado de laser terapêutico de baixa potência, desenvolvido para a utilização em fisioterapia e estética. Oferece a possibilidade de operação com três canetas de laser, com comprimentos de 660nm, 830nm e 904nm. O modo de emissão do feixe do laser nas canetas 660 nm e 830 nm pode ser ajustado para os modos contínuo ou pulsado, com possibilidade de escolha de 10 frequências de modulação. O laser de baixa potência tem efeito analgésico, cicatrizante e anti-inflamatório. | UNIDADE
149 |  | NEUROVECTOR CORRENTE INTERFERENCIAL -Neurovector é um equipamento destinado à terapia de disfunções neuromusculares. Para isso, emite correntes alternadas de média frequência que se cruzam e resultam na Corrente Interferencial, bipolar (pré-modulada) e tetrapolar com exploração manual e automática do vetor. Registro ANVISA, Garantia mínima: 18 meses, Alimentação: Bivolt, Automático – 127 e 220 volts ¦ 60 Hertz, Potência de entrada (Consumo máx.): 85 VA, Canais de saída: dois canais com controles independentes em amplitude,Timer: variável de 1 a 60 minutos, Temperatura p/ transporte e armazenamento: 5 a 50ºC, Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 45ºC, Dimensões do equipamento - 26,5cm x 27,5cm x 11,5cm (LxPxA); Peso do equipamento - 1Kg | UNIDADE
150 | não localizado | PUXADOR SIMPLES PARA TUBING OU FAIXA ELÁSTICA Faixa em nylon, de fácil manuseio, para a colocação e retirada de faixas e tubos elásticos. Pegador confeccionado em tubo de PVC com revestimento de espuma de alta densidade. Fornecido por par | PAR
151 |  | ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DA TERAPIA POR LASER .Óculos de Seguança - Óculos de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível.- Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento. Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro. -Lentes com tratamento anti-risco como usem tratamento anti-embaçante. Indicado para a proteção contra grande intensidade de luz, infravermelho e contra raiosUVAeUVB.-Protege aproximadamente entre as faixas de 780 a 1200 NM (valores de referência do ensaio para o raio infravermelho CERTIFICADO E APROVAÇÃO (CA) Material: Garantia mínima:90dias- Registro Anvisa | UNIDADE
152 |  | Cooler p/ Sistema de Crioterapia Cryo Cuff - Capacidade de até 3 litros de água e/ou gelo Simples de manusear, funciona por efeito de gravidade, dispensando bomba com motor ou manual Mantém o gelo por até 3 horas Combinado com os aplicadores certos (não inclusos), fornece a crioterapia para diversas partes do corpoPortátil e leve Contém 01 Unidade Capacidade de até 3 litros de água e/ou gelo Acessórios: mangueira para conexão aos aplicadores (não inclusos) e disco de isolamento térmico. REGISTRO ANVISA. Dimensões Altura: 30cm Diâmetro: 60cm Peso: cerca de 900g vazio Composição: poliuretano de alta resistência | UNIDADE